采购需求

# 一、需求概况

| 项目名称 | 安徽国际商务职业学院校园消防设施设备维护保养服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 肆 万元 |
| 项目概况 | 图书馆、徽园消防系统及其他楼宇的室内外消防设施设备的维护保养 |
| 项目联系人 | 王卫峰 0551-66319866 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 项目是否分包 及分包预算 | 否（ √ ） |
| 投标人资格要求 | 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2、具有独立法人资格，有合法的营业执照及税务登记证； 3、具有消防技术服务机构资质证书二级及以上资质 ； 4、安全生产许可证 |
| 付款方式 | 合同付款一年分为二次，按招标价总额分别于上半年和下半年各付一半。 |
| 服务地点 | 合肥双凤开发区魏武路与凤麟大道交口安徽国际商务职业学院 |
| 服务期限、工期 | 招标期限为三年，采取1+1+1模式（如违反相关要求可以终止续签合同） |
| 拟采用的评标办法 | 采用最低价评标法（有效最低价中标） |
| 集中踏勘现场要求 | 具体时间由各维保单位与需求方共同现场确定勘查 |

一、项目概况：学校图书馆、徽园消防系统及其他楼宇的室内外消防设施设备维护与保养。

二、服务需求：为保障我校消防设施设备的正常运行和使用。投标方负责整个消防系统设施的全部前期维修、完善及后期维护保养等工作，并符合消防规范标准、消防第三方设施检测及使用要求。在维保期内由投标方负责每月对整个系统进行检查、保养、测试。

三、报价要求：依据本项目采购公告之规定执行。

四、其他要求

1、投标公司基本情况及相关技术人员及其资格证书人员名单。

2、投标方中标后不得将本工程项目进行转包或分包行为；

3、投标方在投标前先到现场进行实地踏勘，获取报价内容，并做技术交流；

4、投标方在完成技术交流后提供整个系统工程的维保方案、工程报价；

5、投标方在报价时详细注明所报的维保价格和后期更换配件价格；

六、采购需求明细

一、服务范围：学校图书馆、徽园消防系统、校园内全部楼宇的室内外消防栓及楼层消防设施设备维护。消防系统主要包括:

1、自动探测报警系统；

2、消防栓灭火系统；

3、喷淋灭火系统；

4、防火卷帘门系统；

5、应急疏散及应急照明系统；

6、消防广播通讯系统；

7、通风排烟系统；

8、消防栓泵及喷淋泵稳压系统；

9、消防联动系统；

10、校内其他楼宇室内外消防栓系统（包含徽园和竣工建设项目及校内所有楼层消防设施）,校内建筑室内外消防栓以现场勘查实际数量为准。

附件1：系统维护费报价表

| 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 年维护费（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能型感烟探测器 | 松江设备 | 套 | 1 |  | 维护每个探测器的工作报警正常 |
| 防漏电检测报警器 |  | 套 | 1 |  | 维护自动感应及报警反馈信号 |
| 智能手报按钮声光报警器 |  | 系统 | 1 |  | 维护每个手报正常工作、主机反馈信号声光正常 |
| 火灾重复显示盘 |  | 套 | 1 |  | 维护每个层显的联动及报警正常 |
| 多线控制模块 |  | 套 | 1 |  | 维护每个模块的联动及反馈正常 |
| 输入模块总线控制模块 |  | 套 | 1 |  | 维护每个模块的联动及反馈正常 |
| 消防总线电话机系统 |  | 系统 | 1 |  | 维护消防电话系统的正常工作 |
| 消防栓启泵按钮 |  | 系统 | 1 |  | 维护每个按钮正常启泵稳定工作 |
| 消防广播系统 |  | 系统 | 1 |  | 维护广播系统工作正常含终端广播喇叭 |
| 火灾报警控制器系统 |  | 系统 | 1 |  | 维护报警主机工作正常 |
| 消防联动主机CRT系统 |  | 系统 | 1 |  | 维护CRT与报警主机无故障 |
| 气体灭火系统 |  | 系统 | 1 |  | 维护联动主机工作正常 |
| 送风和排风机阀系统 | 包含线路控制柜 | 套 | 1 |  | 含正压风机及终端正压阀 |
| 喷淋/消防栓消防结合器 |  | 套 | 1 |  | 维护每个消防结合器有足够消防水运行正常 |
| 电梯迫降系统 |  | 套 | 1 |  | 维护正个电梯系统反馈正常及时迫降 |
| 消火卷帘 |  | 套 | 1 |  | 维护每个卷帘自动以及手动反馈正常 |
| 湿式报警阀 |  | 组 | 1 |  |  |
| 喷淋泵一主一备 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 消防水箱18立方 |  | 套 | 1 |  |  |
| 照明电切模块 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 喷淋楼顶稳压消防水箱 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 消火栓泵一主一备 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 雨林/云雾/消防泵 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 喷淋点 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 水流指示器 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 消防泵控制柜、 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 室内外消防栓 | 学校所有 | 系统 | 1 |  |  |
| 防火门、安全出口、应急灯 |  | 系统 | 1 |  |  |

附件2：系统及设施设备维修配件清单及报价表

| 更换设备/部件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警联动回路 | 套 | 1 |  |  |
| 消火栓泵柜软系统更换 | 台 | 1 |  |  |
| 打印机 | 套 | 1 |  |  |
| 报警主机主板 | 套 | 1 |  |  |
| 消防电话主机 | 套 | 1 |  |  |
| 正压风机电柜更换 | 台 | 1 |  |  |
| DC-DC电源板 | 套 | 1 |  |  |
| 24V报警主机备用电源 | 个 | 1 |  |  |
| 烟感探测器 | 套 | 1 |  | 所更换的消防报警设备免费维修调试 |
| 温感探测器 | 套 | 1 |  |  |
| 手动报警按钮 | 套 | 1 |  |  |
| 消火栓按钮 | 套 | 1 |  |  |
| 输出模块 | 套 | 1 |  |  |
| 输入模块 | 套 | 1 |  |  |
| 多线模块 | 套 | 1 |  |  |
| 声光警报器 | 套 | 1 |  |  |
| CPU板 | 套 | 1 |  |  |
| 气体控制按钮 | 套 | 1 |  |  |
| 主板 | 套 | 1 |  |  |
| 防暴 | 套 | 1 |  |  |
| 烟感 | 套 | 1 |  |  |
| 手报 | 套 | 1 |  |  |
| 声光警铃 | 套 | 1 |  |  |
| 模块安全珊 | 套 | 1 |  |  |
| 光束对射 | 对 | 1 |  |  |
| 消防炮 | 套 | 1 |  |  |
| 火焰探测器 | 套 | 1 |  |  |
| 防火门 | ㎡ | 1 |  |  |
| 安全出口 | 个 | 1 |  |  |
| 应急灯 | 个 | 1 |  |  |

说明 ：

1、供应商必须严格按此表填写报价，所报价格保留小数点后两位；

2、报价中包括所有施工材料人工及税费等所有费用；

3、该表可列出更详细的设施、设备维修价格清单。

二、服务质量标准

1、维保方对项目提供的产品各个方面必须符合招标文件规定及行业规定的质量、规格和性能要求。

2、维保方保证该项目工程结束后达到合格标准，投入使用且项目质保期为验收合格交付使用后一年。

3、维保方售后服务承诺在接到校方维修通知后，公司人员应在1小时内作出故障响应，并在当日内安排人员对设备进行维修。（凡遇特殊情况的需特急办理）

4、在维保期内由投标方负责每月对整个系统进行检查、保养、测试。并且在每次结算前须出具行业部门的检测报告。

三、维保单位需提供服务工程概况、维修工作方案、质保期及服务优惠承诺、维修服务的保证和保障、售后服务。